江西省消防梯产品质量省级监督抽查

实施细则（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品的抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防梯 | 每批次产品抽取样2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。 |

2、检验依据

表2  检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数测量 | XF137-2007 |
| 2 | 整梯检查 |  |
| 3 | 竹粘合集成材料粘合牢度试验 |  |
| 4 | 水平弯曲残余变形试验 |  |
| 5 | 梯蹬弯曲强度试验、 |  |
| 6 | 梯蹬对侧板的剪切强度 |  |
| 7 | 挂钩强度试验 |  |
| 8 | 翘曲试验 |  |
| 9 | 滑移试验 |  |
| 10 | 单撑脚试验 |  |
| 11 | 侧板悬臂弯曲试验 |  |
| 12 | 侧摇摆试验 |  |
| 13 | 三节拉梯撑脚安全性试验 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

XF137-2007  消防梯

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。