江西省消防应急灯产品质量省级监督抽查

实施细则（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品的抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯 | 每批次产品抽取样4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。 |

2、检验依据

表2  新余消防应急灯检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验前检查 | GB 17945-2010(标称生产日期2025年05月1日之前的产品) GB 17945-2024(标称生产日期2025年05月1日之后的产品) |
| 2 | 消防应急灯具的基本功能试验 |  |
| 3 | 充、放电耐久试验 |  |
| 4 | 重复性转换试验 |  |
| 5 | 转换电压试验 |  |
| 6 | 绝缘电阻试验 |  |
| 7 | 耐压试验(电气强度性能) |  |
| 8 | 接地电阻试验 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB17945-2010/GB17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。